IPTCompile

Teknisk specifikation

Version 95.8  ·  Mars 2026  ·  Jesper Fredriksson

# 1. Systemöversikt

IPTCompile är ett PowerShell 5.1-baserat automationsverktyg för att sammanställa IPT-batchdokumentation för GeneXpert-laboratoriedata. Systemet är modulärt uppbyggt med en WinForms-baserad grafisk användargränssnitt.

| Egenskap | Värde |
| --- | --- |
| Språk | PowerShell 5.1 (.NET Framework 4.x) |
| GUI-ramverk | System.Windows.Forms (WinForms) |
| Excel-läsning | EPPlus 4.5.3.3 (NuGet-paket) |
| Excel-skrivning (Worksheet) | OpenXML SDK 2.5 |
| Excel-verifiering | EPPlus 4.5.3.3 (read-back) |
| SharePoint-integration | SharePoint CSOM (REST) |
| Operativsystem | Windows 10/11 (x64) |
| Körmiljö | Lokal dator, nätverksmapp (N:) |

# 2. Filstruktur

| Fil / Mapp | Beskrivning |
| --- | --- |
| Main.ps1 | Huvudscript: GUI, byggflöde, orkestrering (~5700 rader) |
| Modules/Config.ps1 | Konfiguration: användarlista, assay-mappningar, layoutkonstanter |
| Modules/RuleEngine.ps1 | Regelmotor: CSV-analys, avvikelsedetektering, QC-regler |
| Modules/DataHelpers.ps1 | Dataläsning: CSV-parsning, Worksheet-extraktion, Seal Test-läsning |
| Modules/OpenXmlHelpers.ps1 | OpenXML SDK: Worksheet-signering, cell-sökning, cell-skrivning |
| Modules/SignatureHelpers.ps1 | Signeringslogik: Seal Test (EPPlus), verifiering, forensik |
| Modules/SharePointClient.ps1 | SharePoint-integration: batchinfo, REST-anrop |
| Modules/Logging.ps1 | Loggning: GUI-logg, audit-CSV, severiteter |
| Modules/Splash.ps1 | Startskärm och laddningsanimation |
| Modules/UiStyling.ps1 | Tema, färger, Set-AccentButton och UI-hjälpfunktioner |
| RuleBank/RuleBank.compiled.ps1 | Kompilerad regelbank med 187 mönster |
| Lib/EPPlus.dll | EPPlus 4.5.3.3 bibliotek |
| Lib/DocumentFormat.OpenXml.dll | OpenXML SDK 2.5 bibliotek |
| output_template-v4.xlsx | Rapportmall (output) |
| audit/ | Audit-loggar (CSV) + forensik-snapshots |
| IPT_Dashboard_WPF.ps1 | Metrics-dashboard (WPF/XAML) |

# 3. Moduler och nyckelfunktioner

## 3.1 Main.ps1

Orkestrerar hela flödet. Huvudfunktioner:

| Funktion / Region | Ansvar |
| --- | --- |
| GUI-uppbyggnad | WinForms: textfält, knappar, checkboxar, meny, statusfält |
| $btnScan.Click | LSP-sökning: hittar CSV, Seal Test, Worksheet på N:-enhet |
| $btnBuild.Click | Huvudbyggflöde: signering → CSV → regler → rapport |
| Mark-Phase / $buildTimer | Fasspecifik tidmätning för audit-logg |
| Set-UiStep | Progressbar + statustext uppdatering |
| Ensure-FilesClosedOrCancel | Retry/Cancel-dialog vid låsta filer (GDP-lager 5) |

## 3.2 Config.ps1

Centraliserad konfiguration för hela systemet:

- $script:UserMap — användare-till-namn-mappning (för signering)

- $script:ControlMaterialMap — assay-till-kontrollprovs-flik

- $Layout — cellreferenser, positioner, färgkoder

- $script:PanelAssays — lista över panel-assays (Resp/GI) för worksheet-override

## 3.3 RuleEngine.ps1

Analyserar CSV-data mot den kompilerade regelbanken. Hanterar:

- Kontrollmaterial-validering (FP, FN, MinorFunctional, MajorFunctional)

- Panel-override: Resp/GI-assays styrs av Worksheet Data Summary istället för CSV

- MISQUANTITATION-detektion: skannar Worksheet direkt för viralbelastning

- Parity-kontroll, felkoder, sample ID-mönster

## 3.4 SignatureHelpers.ps1

| Funktion | Beskrivning |
| --- | --- |
| Confirm-SignatureInput | Dialog: Seal Test-signaturbekräftelse |
| Confirm-WorksheetSignInput | Dialog: Worksheet-signaturbekräftelse med flik-lista |
| Test-SignatureFormat | Validerar signaturformat (namn + signatur + datum) |
| Normalize-Signature | Normaliserar signaturtexten för skrivning |
| Verify-SealTestSignatures | EPPlus read-back: B47 på alla aktiva blad |
| Verify-WorksheetSignatures | EPPlus read-back: alla WrittenCells från OpenXML-skrivning |
| Save-ForensicSnapshot | Sparar kopia + logg vid verifieringsfel |

## 3.5 OpenXmlHelpers.ps1

| Funktion | Beskrivning |
| --- | --- |
| Import-OpenXmlSdk | Laddar DLL från Lib/-mappen |
| Get-OpenXmlChildrenOfType | Enumererar barn av given typ |
| Ensure-OpenXmlCell | Skapar rad/cell om de inte finns |
| Find-OpenXmlCell | Read-only cell-sökning (skapar inget) |
| Set-OpenXmlCellText | Skriver InlineString till cell |
| Get-OpenXmlCellText | Läser cellvärde (SharedString + InlineString) |
| Invoke-WorksheetSignature_OpenXml | Orkestrar signering av alla målflikar |
| Verify-WorksheetSignatures_OpenXml | Legacy: OpenXML read-back (ersätt av EPPlus) |
| Find-FirstRowByContains_OpenXml | Söker rad med viss text (label-matchning) |

# 4. GDP-signeringsarkitektur

Signeringen implementerar fem säkerhetslager:

| # | Lager | Implementation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inga tysta fel | Alla fel kastar exceptions som fångas i Main.ps1 som Error-severity + return |
| 2 | Write → Save → Read-back | OpenXML skriver → $wsp.Worksheet.Save() per flik → EPPlus läser tillbaka |
| 3 | Blockering | Verifieringsfel → return innan rapportbygge → ingen halvfärdig output |
| 4 | Forensik | Save-ForensicSnapshot: kopia + tidstämplad logg i audit/forensics/ |
| 5 | Fillås | Ensure-FilesClosedOrCancel: Retry/Cancel-dialog, Cancel = avbryt helt |

## 4.1 Skrivmotor vs Läsmotor

Skrivning: OpenXML SDK (direkt XML-manipulation, InlineString för att undvika SharedStringTable-problem). Varje WorksheetPart sparas explicit med $wsp.Worksheet.Save().

Verifiering: EPPlus (oberoende läsmotor). Läser Cells["C73"].Text direkt. Aldrig samma bibliotek för både skriv och verifiering.

# 5. Audit-system

Varje rapport loggar en rad i audit-CSV med följande fält:

| Fält | Beskrivning |
| --- | --- |
| DatumTid | Tidstämpel (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| Användare | Windows-användarnamn |
| LSP | LSP-nummer |
| Assay | Detekterad assay från CSV |
| AntalTester | Antal tester i batchen |
| Status | OK eller felkod |
| TotalTid_ms | Total körtid i millisekunder |
| FasTider_json | JSON med tid per fas (Init, SealTest, CSV, Rules...) |
| SignaturSkriven | Ja (verifierad) / Nej |
| WsSammSkriven | Ja (verifierad) / Nej |
| WsGranskSkriven | Ja (verifierad) / Nej |
| Violations | Antal regelavvikelser |

# 6. Dashboard (IPT_Dashboard_WPF.ps1)

WPF/XAML-baserad dashboard som läser audit-CSV. Visar sex KPI-kort:

- Totalt rapporter (antal + tester + användare)

- Medeltid per rapport (median, min, max)

- Hastighetsökning (vs manuell uppskattning)

- Sparade arbetstimmar

- Felfria rapporter (%)

- Signeringsgrad (% signerade, varav GDP-verifierade)

Diagram: rapporter per dag (stapel), medeltid per fas (horisontella staplar), rapporter per användare och per assay.

# 7. Kända begränsningar

- OpenXML SDK:s ChildElements-enumeration är opålitlig för read-only filer — därför används EPPlus för all verifiering

- EPPlus 4.5.3.3 kräver .NET Framework (ej .NET Core)

- SharePoint-integration kräver CSOM-moduler + korrekt autentisering

- Alla .ps1-filer måste vara UTF-8 med BOM för korrekta svenska tecken i PowerShell 5.1

- Panel-override gäller enbart Resp/GI-assays; övriga följer CSV-baserade regler